Приложение № 5

к Регламенту съёма показаний приборов учёта и расчёта объёмов переданной электроэнергии, составления и оборота актов о неучтённом потреблении электроэнергии и актов контрольного съёма показаний приборов учёта по точкам поставки (передачи)  потребителям

(Приложению №5 к договору № _______  от  ______.2012г.)

ФОРМА

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал «____________»

# Производственное отделение______________________ ЭС Подразделение____________________

Адрес___________________________________________ тел._____________ факс__________

АКТ  от  «______»_____________20__ г.

## Ревизии, проверки и приемки прибора учета электроэнергии

Наименование потребителя__________________________________________________________

полное наименование потребителя, населенного пункта в котором он расположен,

заполняется, если потребитель – субабонент

контактный телефон_

_________________________________________________________Договор №________________

Наименование основного абонента___________________________________________________

Наименование энергообъекта________________________________________________________

Наименование присоединения_______________________________________________________

##### Вид учета:    расчетный ,  технический     (нужное подчеркнуть)

### Данные счетчиков и измерительных трансформаторов

| Тип электросчетчика | Заводской № |  | Класс точно-сти | Дата госповерки | Номин. ток, А | Вид и направление потока энергии | Показания (Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | АП |  |
|  |  |  |  |  |  | АО |  |
|  |  |  |  |  |  | РП |  |
|  |  |  |  |  |  | РО |  |
| Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока (Ктт) и напряжения (К.тн) и их классы точности (КТ): |  | Ктт, класс точности дата госповерки |  |  | Ктн, класс точности дата госповерки |  | Коэффициент учета |

Данные для построения векторной диаграммы:

| UАВ/АО=____B,___о__ | UВС/ВО=____B, ___о__ | UСА/СО=____B, ___о__ | S**) = __ВА |
| --- | --- | --- | --- |
| IA=____А, ___о___ | I0(В) =____А, ___о___ | IС=____А, ___о___ | I1= __A |

*) Вид энергии: А – активная, Р – реактивная. Направление – направление потока энергии: О – отдача с шин, П –прием на шины.

**)  Отрицательная мощность соответствует режиму отдачи энергии от шин в линию, положительная – приему энергии на шины

Проверкой установлено:

| № | Наименование требований к расчетной системе учета |  | Соответствие***) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие пломб госповерителя на счетчике (ПУЭ гл. 1.5.13) |  | Не соответствует |
| 2. | Наличие пломб Департамента транспорта учета электроэнергии (ПУЭ гл. 1.5.13; ПТЭЭП п.2.11.18), в том числе: |  | Нет / Есть |
|  | 2.1.Оттиск пломбы на электросчетчике |  |  |
|  | 2.2.Оттиск пломбы на специализированном клеммнике ИК |  |  |
|  | 2.3. Оттиск пломбы (номер знака визуального контроля) на вводном автомате |  |  |
| 3. | Наличие принципиальной схемы вторичной коммутации цепей учета |  | Не соответствует |
| 4. | Соответствие класса точности счетчика (ПУЭ гл. 1.5.15) |  | Не соответствует |
| 5. | Соответствие класса точности трансформатора напряжения (ПУЭ гл. 1.5.16) |  | Не соответствует |
| 6. | Соответствие класса точности трансформаторов тока (ПУЭ гл. 1.5.16) |  | Не соответствует |
| 7. | Соответствие температурного режима работы счетчика (ПУЭ гл. 1.5.27) |  | Не соответствует |
| 8. | Соответствие коэффициента трансформаторов тока (ПУЭ гл.1.5.17) |  | Не соответствует |
|  | 8.1. Наличие протоколов проверки трансформаторов тока и напряжения |  | Нет / Есть |
|  | 8.2. Наличие ведомости загрузки присоединений |  | Нет / Есть |
| 9. | Соответствие выполнения вторичных цепей учета (ПУЭ гл. 1.5.18-26; 32-36) |  | Не соответствует |
|  | 9.1. Наличие специализированных клеммников (ПУЭ гл.1.5.23, 1.5.36) |  | Нет / Есть |
|  | 9.2. Наличие сигнализации контроля целости предохранителей трансформатора напряжения (ПУЭ гл. 1.5.24). |  | Нет / Есть |
| 10. | Незащищенные от несанкционированного вмешательства промежуточные клеммные соединения во вторичных цепях учета и телеизмерений опломбированы (маркированы) (ПТЭЭП 2.11.18) |  | Да / Нет |
|  | Осталось незащищенных клеммных соединений, шт. | В цепях трансформаторов тока |  |
|  |  | В цепях трансформаторов напряжения |  |
| 11. | Оттиск пломбы на счетчике (после выполнения проверки) |  |  |
| 12. | Оттиск пломбы на клеммнике ИК (после выполнения проверки) |  |  |
| 13. | Оттиск пломбы (номер знака визуального контроля) на вводном автомате (после выполнения проверки) |  |  |

***) Ненужное зачеркнуть, в случае несоответствия надпись обвести круговой чертой.

Причина  составления Акта:	Ревизия, проверка, систмы учета электроэнергии

Дополнительная информация:
_________________________________________________________________________________________

Нужное подчеркнуть

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Измерения выполнены 
прибором _____________ зав № ____________ ,св-во о поверке № _________ от ______________

#### Заключение:

- Система учета не соответствует требованиям нормативно-технической документации не по вине потребителя/по вине потребителя (Ненужное зачеркнуть, в случае несоответствия надпись обвести круговой чертой).

- Система учета электроэнергии может быть принята в качестве расчетной при условии устранения отраженных в акте замечаний в срок до _____________.

Представитель ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:            Представитель потребителя:

_____________________________________________                      __________________________

_____________________________________________                                         (должность)

_____________________________________________                    _____________/_____________/

Должность                            Ф.И.О.                                            Подпись                                                         Ф.И.О.                                      Подпись

|  | Приложение № 6 к Регламенту съёма показаний приборов учёта и расчёта объёмов переданной электроэнергии, составления и оборота актов о неучтённом потреблении электроэнергии и актов контрольного съёма показаний приборов учёта по точкам поставки (передачи) потребителям (Приложению №7 к договору № _______ от ______.2012г.) |
| --- | --- |

ФОРМА

# ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал «_______________»

Производственное отделение_________________ ЭС Подразделение_________________

Адрес___________________________________________ тел._____________ факс__________

АКТ от  «______»_____________201_ г.

## допуска прибора учета в эксплуатацию

Наименование энергообъекта________________________________________________________

Принадлежность____________________________________________________________________

наименование предприятия электрических сетей, электросетевого района, группы подстанций,

1. Наименование присоединения_______________________________________________________

Наименование потребителя__________________________________________________________

наименование потребителя, питающегося от данного присоединения, № договора

Вид учета:  расчетный                  технический

### Данные счетчиков и измерительных трансформаторов

| Тип электросчетчика | Заводской № |  | Класс точно-сти | Дата госповерки |  | Номин. ток, А | Вид и направление потока энергии |  | Показания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снимаемые электросчетчики. 1.Балансовая принадлежность: ___________________________________________ 2.Единицы измерения показаний: Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РО |  |  |  |
| Устанавливаемые электросчетчики. 1.Балансовая принадлежность: _____________________________________ 2.Единицы измерения показаний: Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РО |  |  |  |
| Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока (Ктт) и напряжения (К.тн) и их классы точности (КТ): |  | Ктт, класс точности, дата госповерки |  |  | Ктн, класс точности, дата госповерки |  |  | Коэффициент учета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до замены |  | после замены |

Режим  работы:актив.эн._________________,  реактив.эн.________________,квадрант______

Данные для построения векторной диаграммы:

| UАВ/АО=____B,___о__ | UВС/ВО=____B, ___о__ | UСА/СО=____B, ___о__ | S**) = __ВА |
| --- | --- | --- | --- |
| IA=____А, ___о___ | I0(В) =____А, ___о___ | IС=____А, ___о___ | I1= __A |

**)  Отрицательная мощность соответствует режиму отдачи энергии от шин в линию, положительная – приему энергии на шины

Сведения о пломбировке

|  | Оттиски пломб Департамента ТЭ (или других знаков визуального контроля): |  |
| --- | --- | --- |
|  | До замены | После замены |
| На счетчике |  |  |
| На клеммнике |  |  |
| На вводном автомате |  |  |

2. Наименование присоединения_______________________________________________________

Наименование потребителя__________________________________________________________

наименование потребителя, питающегося от данного присоединения (для коммерческого учета)

Вид учета:  расчетный               технический

### Данные счетчиков и измерительных трансформаторов

| Тип электросчетчика | Заводской № |  | Класс точно-сти | Дата госповерки |  | Номин. ток, А | Вид и направление потока энергии |  | Показания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снимаемые электросчетчики. 1.Балансовая принадлежность: ___________________________________________ 2.Единицы измерения показаний: Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РО |  |  |  |
| Устанавливаемые электросчетчики. 1.Балансовая принадлежность: _____________________________________ 2.Единицы измерения показаний: Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РО |  |  |  |
| Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока (Ктт) и напряжения (К.тн) и их классы точности (КТ): |  | Ктт, класс точности дата госповерки |  |  | Ктн, класс точности дата госповерки |  |  | Коэффициент учета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до замены |  | после замены |

Режим  работы:актив.эн._________________,  реактив.эн.________________,квадрант______

Данные для построения векторной диаграммы:

| UАВ/АО=____B,___о__ | UВС/ВО=____B, ___о__ | UСА/СО=____B, ___о__ | S**) = __ВА |
| --- | --- | --- | --- |
| IA=____А, ___о___ | I0(В) =____А, ___о___ | IС=____А, ___о___ | I1= __A |

**)  Отрицательная мощность соответствует режиму отдачи энергии от шин в линию, положительная – приему энергии на шины

Сведения о пломбировке

|  | Оттиски пломб Департамента ТЭ (или других знаков визуального контроля): |  |
| --- | --- | --- |
|  | До замены | После замены |
| На счетчике |  |  |
| На клеммнике |  |  |
| На вводном автомате |  |  |

Заключение: Произведена замена, установка (нужное подчеркнуть) _________ электросчетчиков. Учет электроэнергии осуществляется системой учета правильно. Счетчики и клеммники опломбированы. Счетчики запрограммированы                                                       .________________________________________________________________________________________

Измерения выполнены прибором   ____  зав № ____ ,свидетельство о поверке № _________от ___________

Представитель ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:                                               Представитель потребителя:

____________________/_____________/                                                                           __________________________

_____________________/_____________/                                                                                              (должность)

_____________________/_____________/                                                                        _____________/_____________/

Ф.И.О.                                      Подпись                                                                                Ф.И.О.                    Подпись